## 6通所介護
６．通所介護・介護予防通所介護チェックリスト
設備に関する事項 | 自主点検 | チェック内容 | 備 考
一般原則・構造 |  | □玄関・入口の動線。 □設備については、専ら指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。 □処遇スペース（食堂・機能訓練室、静養室、相談室）については、同一階に設置すること（エレベータ設置により利用者の移動に支障がないと認められる場合は除く）。
食堂 ・機能訓練室 |  | □それぞれ必要な広さを有すること。 □合計した面積が、３㎡に利用定員を乗じて得た面積以上であること。 □狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可。
相談室 |  | □遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
静養室 |  | □利用定員に対して（複数の利用者が同時に利用できる）適当な広さを確保すること。 □専用の部屋を確保することが望ましい。
事務室 |  | □職員、設備備品を配置できる広さを確保すること（帳簿類の保管等）。
洗面設備 ・トイレ |  | □要介護者等の使用に適した構造・設備とすること（複数設置で、車椅子用も設置することが望ましい）。 □ブザー、呼び鈴等の通報装置が設置することが望ましい。 □トイレは、廊下等から直接見えないように配慮していること
厨房（食事を提供する場合） |  | □環境衛生に配慮した設備とすること（保存食の保存設備を設置すること）。 □同一の建物内に他の事業所がある場合、同一敷地内、隣接又は近接する敷地に他の事業所がある場合は当該事業所外でも可。
浴室（入浴介助を行う場合） |  | □手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮すること。 □脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないように配慮していること
その他 |  | □日光（採光）、通風の確保。空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 □段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全、利便に配慮した構造とし車椅子の利用が可能なものとすること。 □災害等非常時の避難経路及び体制の確保。建物が建築基準法に適合し、消防法等の基準にも合致すること。 □食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を保つこと。

## 8短期入所（ユニット）
８．短期入所生活介護（ユニット型）チェックリスト（表）
設備に関する事項 | 自主点検 | チェック内容
一般原則 ・構造 |  | □玄関・入口の動線 □建築基準法に規定する耐火建築物であること（利用者の日常生活に充てる場所を地上１階のみの場合は、準耐火建築物とすることができる。）
利用定員 |  | □２０人以上であること（基準第１４０条の５） (特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設に併設される場合は除く）
居室 （ユニット） |  | □一の居室の定員は、１人とすること。ただし、利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と認められる場合は、２人とすることができる □居室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。 □一のユニットの利用定員は１０人以下とすることを原則とすること。 □利用者の１人当たりの床面積は、内法１０．６５㎡以上とすること。 □日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。 □老企第２５号・・・当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けられる居室とは次の３つをいう。 １）当該共同生活室に隣接している居室 ２）当該共同生活室に隣接していないが、１）の居室と隣接している居室 ３）その他当該共同生活室に近接して一体的に設けられている居室
共同生活室 （ユニット） |  | □共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。 □一の共同生活室の床面積は、２㎡に当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。 □必要な設備及び備品を備えること。 ・老企第２５号 □共同生活室の形状として、次の２つの要件を満たす必要がある。 １）他のユニットの利用者が、当該共同生活室を通過することなく、事業所内の他の場所に移動することができるようになっていること。 ２）当該ユニットの利用者全員とその介護等を行う従業者が一度に食事をしたり、談話等を楽しんだりすることが可能な備品を備えた上で、当該共同生活室内を車椅子が支障なく通行できる形状が確保されていること。 □共同生活室には、要介護者が食事をしたり、談話等を楽しんだりするのに適したテーブル、椅子等の備品を備えなければならない。また、利用者が、その心身の状況に応じて家事を行うことができるようにする観点から、簡易な流し、調理設備を設けることが望ましい。
洗面設備 （ユニット） |  | □居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 □要介護者が使用するのに適したものとすること。 □老企第２５号・・・洗面設備は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあっては、共同生活室内の１ヵ所に集中して設けるのではなく、２ヶ所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式と混在させても差し支えない。
便所 （ユニット） |  | □居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当数設けること。 □要介護者が使用するのに適したものとすること。 □便所は、廊下等から直接見えないように配慮していること □老企第２５号・・・便所は、居室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ごとに適当数設けることとしても差し支えない。この場合にあっては、共同生活室内の１ヵ所に集中して設けるのではなく、２ヶ所以上に分散して設けることが望ましい。なお、居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設ける方式と混在させても差し支えない。
浴室 |  | □要介護者が入浴するのに適したものとすること。 □脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないように配慮していること □老企第２５号・・・浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ましい。
８、短期入所生活介護（ユニット型）チェックリスト（裏）
設備に関する事項 | 自主点検 | チェック内容
廊下 |  | □内法による測定で１．８ｍ以上（中廊下の場合は２．７ｍ以上）。なお、廊下の一部の幅を拡張することにより、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合（アルコーブを設けることなどにより、利用者、従業者等がすれ違う際にも支障が生じない場合）には１．５ｍ以上（中廊下にあっては１．８ｍ以上）として差し支えない。 □廊下の幅は身体的、精神的特性及び非常災害時における迅速な避難、救出の確保を考慮して定められたものであり、「中廊下」とは廊下の両側に居室、静養室、エレベーター室等利用者の日常生活に直接使用する設備のある廊下。
調理室 |  | □食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること
汚物処理室 |  | □他の設備と区別された一定のスペースを有すること
事務室 |  | □職員、設備備品を配置できる広さを確保すること
その他必要 な部屋 |  | □医務室 □洗濯室又は洗濯場 □介護材料室
その他 |  | □廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること □階段の傾斜を緩やかにすること □消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。災害等非常時の避難経路及び体制の確保。建物が建築基準法に適合し、消防法等の基準にも合致すること（２方向避難等）。 □ユニット又は浴室が２階以上の階のある場合は、１以上の傾斜路を設けること（エレベーターを設置でも可能） □傾斜路は、利用者の歩行及び輸送車、車いす等の昇降並びに災害発生時の避難、救出に支障がないようその傾斜はゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりにくい材料で仕上げること。 □便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること。 □焼却炉、浄化槽その他汚物処理設備及び便槽を設ける場合は、共同生活室及び調理室から相当の距離を隔てて設けること。

## 8短期入所（従来）
８．短期入所生活介護（従来型）チェックリスト |  |  | （○）は併設における必須設備
設備に関する事項 | 自主点検 | チェック内容 | 備 考
一般原則・構造 |  | □玄関・入口の動線 □建築基準法に規定する耐火建築物であること（利用者の日常生活に充てる場所を地上１階のみの場合は、準耐火建築物とすることができる。）
利用定員 |  | □２０人以上であること(特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、病院、診療所、介護老人保健施設、特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設に併設される場合は除く）
居室（○） |  | □居室の定員：４人以下 □利用者の１人当たりの床面積は、内法１０．６５㎡以上 □日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること
廊下 |  | □内法による測定で１．８ｍ以上（中廊下の場合は２．７ｍ以上） □廊下の幅は身体的、精神的特性及び非常災害時における迅速な避難、救出の確保を考慮して定められたものであり、「中廊下」とは廊下の両側に居室、静養室、エレベーター室等利用者の日常生活に直接使用する設備のある廊下。
事務室 |  | □職員、設備備品を配置できる広さを確保すること
食堂及び機能訓練室 |  | □それぞれ必要な広さを有しており、合計した面積が３㎡に利用定員を乗じて得た面積以上とすること
浴室 |  | □要介護者が入浴するのに適したもの □脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないように配慮していること
便所（○） |  | □要介護者が使用するのに適したもの □便所は、廊下等から直接見えないように配慮していること
洗面設備（○） |  | □要介護者が使用するのに適したもの
調理室 |  | □食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び防鼠の設備を設けること
汚物処理室 |  | □他の設備と区別された一定のスペースを有すること
その他必要な部屋 |  | □医務室 □静養室(○） □面接室 □介護職員室（○） □看護職員室（○） □洗濯室又は洗濯場 □介護材料室
その他 |  | □廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること □階段の傾斜を緩やかにすること □消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。災害等非常時の避難経路及び体制の確保。建物が建築基準法に適合し、消防法等の基準にも合致すること（２方向避難等）。 □居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室が２階以上の階のある場合は、１以上の傾斜路を設けること（エレベーターを設置でも可能） □傾斜路は、利用者の歩行及び輸送車、車いす等の昇降並びに災害発生時の避難救出に支障がないようその傾斜はゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりにくい材料で仕上げること □便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること。 □焼却炉、浄化槽その他汚物処理設備及び便槽を設ける場合は、居室、静養室、食堂及び調理室から相当の距離を隔てて設けること。

## 15認知症対応型通所介護
１５．認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護チェックリスト
設備に関する事項 | 自主点検 | チェック内容 | 備 考
一般原則・構造 |  | □玄関・入口の動線。 □設備については、専ら指定認知症対応型通所介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定認知症対応型通所介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。 □処遇スペース（食堂・機能訓練室、静養室、相談室）については、同一階に設置すること（エレベータ設置により利用者の移動に支障がないと認められる場合は除く）。
食堂 ・機能訓練室 |  | □それぞれ必要な広さを有すること。 □合計した面積が、３㎡に利用定員を乗じて得た面積以上であること。 □狭隘な部屋を多数設置することにより面積を確保することは不可。
相談室 |  | □遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。
静養室 |  | □利用定員に対して（複数の利用者が同時に利用できる）適当な広さを確保すること。 □専用の部屋を確保することが望ましい。
事務室 |  | □職員、設備備品を配置できる広さを確保すること（帳簿類の保管等）。
洗面設備 ・トイレ |  | □要介護者等の使用に適した構造・設備とすること（複数設置で、車椅子用も設置することが望ましい）。 □ブザー、呼び鈴等の通報装置が設置することが望ましい。 □トイレは、廊下等から直接見えないように配慮していること
厨房（食事を提供する場合） |  | □環境衛生に配慮した設備とすること（保存食の保存設備を設置すること）。 □同一の建物内に他の事業所がある場合、同一敷地内、隣接又は近接する敷地に他の事業所がある場合は当該事業所外でも可。
浴室（入浴介助を行う場合） |  | □手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮すること。 □脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないように配慮していること
その他 |  | □日光（採光）、通風の確保。空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 □段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全、利便に配慮した構造とし車椅子の利用が可能なものとすること。 □災害等非常時の避難経路及び体制の確保。建物が建築基準法に適合し、消防法等の基準にも合致すること。 □食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を保つこと。

## 16小規模多機能型居宅介護
１６．小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護チェックリスト
設備に関する事項 | 自主点検 | チェック内容 | 備 考
一般原則・構造 |  | □玄関・入口の動線。 □設備については、専ら指定小規模多機能型居宅介護の事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、この限りではない。 □住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流が確保される地域にあること。
居間 ・食堂 |  | □居間及び食堂は同一の室内とする場合であっても、居間、食堂のそれぞれの機能が独立していることが望ましい。また、広さについても原則として利用者及び小規模多機能型居宅介護従業者が一同に会するのに充分な広さを確保すること。 □それぞれ機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
宿泊室 |  | □一の宿泊室の定員は、１人とすること。ただし、利用者の処遇上必要と認められる場合は、２人とすることができる。 □一の宿泊室の床面積は、内法７．４３㎡以上とすること。 □個室以外の宿泊室を設ける場合は、１人当たりの床面積が内法７．４３㎡以上とすること（プライバシーの確保がなされている居間の面積を含むことも可）。 □日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に十分考慮すること。
台所 |  | □環境衛生に配慮した設備とすること（保存食の保存設備を設置すること）。 □同一の建物内に他の事業所がある場合、同一敷地内、隣接又は近接する敷地に他の事業所がある場合は当該事業所外でも可。
浴室 |  | □手すり等を設置し、利用者の利便・安全に配慮すること。 □脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないように配慮していること
洗面設備 ・トイレ |  | □要介護者等の使用に適した構造・設備とすること（複数設置で、車椅子用も設置することが望ましい）。 □ブザー、呼び鈴等の通報装置が設置することが望ましい。 □トイレは、廊下等から直接見えないように配慮していること。
その他 |  | □日光（採光）、通風の確保。空調設備等により施設内の適温の確保に努めること。 □段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全、利便に配慮した構造とし車椅子の利用が可能なものとすること。 □災害等非常時の避難経路及び体制の確保。建物が建築基準法に適合し、消防法等の基準にも合致すること。 □食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を保つこと。

## 1訪問介護（併設）・21居宅介護支援（併設）
１．訪問介護・介護予防訪問介護（併設用）チェックリスト
設備に関する事項 | 自主点検 | チェック内容 | 備 考
一般原則・構造 |  | □玄関・入口の動線 □指定訪問介護事業者は、訪問介護員等が感染源となることを予防する。
事務室 |  | □指定訪問介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
相談室 ・相談コーナー |  | □利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保するものとする。
洗面設備 ・トイレ |  | □特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること。 □指定訪問介護事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
その他 |  | □指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない（帳簿類の保管等）。 □指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。 □指定訪問介護事業者は、訪問介護員等を感染の危険から守るため、使い捨ての手袋等感染を予防するための備品等を備えるなど対策を講じる必要がある。
２１．居宅介護支援（併設用）チェックリスト
設備に関する事項 | 自主点検 | チェック内容 | 備 考
一般原則・構造 |  | □玄関・入口の動線 □介護支援専門員が居宅介護支援を行う本拠となっていること。
事務室 |  | □指定居宅介護支援事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
相談室 ・相談コーナー |  | □相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを確保することとし、相談のためのスペース等は利用者が直接出入りできるなど利用しやすい構造とすること。
洗面設備 ・トイレ |  | □手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること。 □指定居宅介護支援事業者は、介護支援専門員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
その他 |  | □指定居宅介護支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない（帳簿類の保管等）。